Протокол закупа способом из одного источника медицинских изделий № 57

г. Петропавловск                                                                                                              26 марта 2020 года.

1. Организатор закупа -  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница «КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 провело закуп способом из одного источника медицинских изделий.

2. Сумма, выделенная для закупки: 2 528 984 ,00 тенге.

3. Обоснования применения данного способа: пп.1 п.116 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных   постановлением Правительства РК от 30.10.2009г № 1729 (далее – Правила)

4. Наименование и местонахождение поставщика, с которыми будет заключен договор закупа: ТОО «Братья Азизляр ИКО», расположенный по адресу РК, г.Петропавловск, ул. Нурсултана-Назарбаева, 127.

5.Поставщик соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным главой 3 настоящих Правил и предлагаемые товары соответствуют требованиям главы 4.

6. Организатор закупа по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) закупить медицинские изделия у поставщика:

ТОО «Братья Азизляр ИКО»

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нейтральный электрод | Нейтральный электрод из токопроводящей резины, размер 240 х 170 мм, 408 см кв. | Шт. | 4 | 74 000,00 | 296 000,00 |
| 2 | Держатель нейтрального электрода | Держатель нейтрального электрода, тип «джек» длина кабеля не менее 3 м | Шт. | 4 | 45 000,00 | 180 000,00 |
| 3 | Ножницы эндоскопические поворотные | Ножницы эндоскопические поворотные с двумя подвижными браншами. Инструмент имеет модульную конструкцию, состоит из трех взаимозаменяемых частей: тяги с рабочей частью, трубки-корпуса с барашком, рукоятки. Диаметр рабочей части не более 5 мм. Длина рабочей части инструмента не менее 366 мм. Рукоятка диэлектрическая. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | Шт. | 4 | 397 469,00 | 1 589 876,00 |
| 4 | Электрод-нож | Электрод-нож, размер рабочей части не более 3 х 0,8 мм; диаметр штекера 2,4 мм. Стерилизация автоклавированием 134 град. | Шт. | 5 | 24 000,00 | 120 000,00 |
| 5 | Держатель монополярных электродов | Держатель монополярных электродов Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Аппаратная часть - штекер 4 мм. Длина кабеля не менее - 3 м. | Шт. | 4 | 47 000,00 | 188 000,00 |
| 6 | Инструмент предназначен для рассечения и коагуляции ткани | Инструмент предназначен для рассечения и коагуляции ткани путем воздействия током высокой частоты при эндохирургических операциях. Диаметр рабочей части не более 5 мм. Длина рабочей части инструмента не менее 368 мм. Форма электрода – «L-образная». Рукоятка диэлектрическая. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | Шт. | 2 | 77 554,00 | 155 108,00 |
| Итог | 2 528 984,00 |

2) Заказчику КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница «КГУ «Управление   здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» в установленные законодательством сроки заключить договор закупа: ТОО «Братья Азизляр ИКО» на сумму 2 528 984,00 тенге.

Заместитель главного врача:                                      Ашимова Д.Т.

Специалист по закупу:                                                  Мекенбаева А.Б.