П Р О Т О К О Л № 19

итогов закупа медицинских изделий (для МОБ, ОПЦ, ООД)

г.   Петропавловск                                                                                                                                                                                            04 марта 2020 года.

1. Заказчик КГП на ПХВ «Областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» провел закуп способом запроса ценовых предложений.

Объявление от 24.02.2020 года на следующие наименования:

| № лота | МНН, наименование лота | Ед. изм | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цоликлоны анти-А. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антигены А1 и А2; агглютинация со слабыми вариантами антигена А менее выражена; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл. | Шт. | 140 | 800 | 112 000 | Апрель - 70; Июль - 70. | СКО,г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20, аптечный склад |
| 2 | Цоликлоны анти-В. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антиген В, включая его слабые варианты; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл | Шт. | 140 | 800 | 112 000 | Апрель - 70; Июль - 70. | СКО,г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20, аптечный склад |
| 3 | Цоликлоны анти-Д супер. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения резус-фактора крови человека; моноклональные антитела принадлежат к одному классу иммуноглобулинов - IgM, полностью идентичны по структуре и биологической активности, являются полными антителами, т.е. вызывают прямую агглютинацию эритроцитов, содержащих D антиген; в качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%; срок годности не менее 1 года. Во флаконах-капельницах по 10 мл. | Шт. | 140 | 1 600 | 224 000 | Апрель - 70; Июль - 70. | СКО,г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20, аптечный склад |
| 4 | Цоликлоны анти-А. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антигены А1 и А2; агглютинация со слабыми вариантами антигена А менее выражена; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл. | Шт. | 500 | 800 | 400 000 | по заявке заказчика в течения 2020 года | СКО,г.Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 233. |
| 5 | Цоликлоны анти-В. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антиген В, включая его слабые варианты; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл | Шт. | 500 | 800 | 400 000 | по заявке заказчика в течения 2020 года | СКО,г.Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 233. |
| 6 | Цоликлоны анти-Д супер. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения резус-фактора крови человека; моноклональные антитела принадлежат к одному классу иммуноглобулинов - IgM, полностью идентичны по структуре и биологической активности, являются полными антителами, т.е. вызывают прямую агглютинацию эритроцитов, содержащих D антиген; в качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%; срок годности не менее 1 года. Во флаконах-капельницах по 10 мл. | Шт. | 400 | 1 600 | 640 000 | по заявке заказчика в течения 2020 года | СКО,г.Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 233. |
| 7 | Цоликлоны анти-А. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антигены А1 и А2; агглютинация со слабыми вариантами антигена А менее выражена; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл. | Шт. | 5 | 800 | 4 000 | по заявке заказчика в течения 2020 года | СКО,г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова ,133. |
| 8 | Цоликлоны анти-В. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антиген В, включая его слабые варианты; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл | Шт. | 5 | 800 | 4 000 | по заявке заказчика в течения 2020 года | СКО,г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова ,133. |
| 9 | Цоликлоны анти-Д супер. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения резус-фактора крови человека; моноклональные антитела принадлежат к одному классу иммуноглобулинов - IgM, полностью идентичны по структуре и биологической активности, являются полными антителами, т.е. вызывают прямую агглютинацию эритроцитов, содержащих D антиген; в качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%; срок годности не менее 1 года. Во флаконах-капельницах по 10 мл. | Шт. | 5 | 1 600 | 8 000 | по заявке заказчика в течения 2020 года | СКО,г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова ,133. |

2. Дата и время представления ценового предложения.

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | БИН/ИИН | Адрес потенциального поставщика | Дата и время представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Гелика» | 001140000601 | РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95 | 25.02.2020 | 09:05 |
| 2 | ТОО «Med-M» | 161240013419 | РК, СКО, г.петропавловск, ул. Ч.Валиханова, дом 7, кв.34 | 28.02.2020 | 10:01 |

Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока предоставления документов (после 10 ч. 00 мин. 02.03.2020 года) не поступали.

3. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков с указанием торгового наименования (при его наличии):

Цена за ед.изм. (в тенге)

| № лота | МНН, наименование лота | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | ТОО «Гелика» | ТОО «Med-M» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цоликлоны анти-А. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антигены А1 и А2; агглютинация со слабыми вариантами антигена А менее выражена; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл. | Шт. | 140 | 800 | 512,00 | 800,00 |
| 2 | Цоликлоны анти-В. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антиген В, включая его слабые варианты; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл | Шт. | 140 | 800 | 512,00 | 800,00 |
| 3 | Цоликлоны анти-Д супер. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения резус-фактора крови человека; моноклональные антитела принадлежат к одному классу иммуноглобулинов - IgM, полностью идентичны по структуре и биологической активности, являются полными антителами, т.е. вызывают прямую агглютинацию эритроцитов, содержащих D антиген; в качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%; срок годности не менее 1 года. Во флаконах-капельницах по 5 мл. | Шт. | 280 | 1 600 |  | 800,00 |
| 4 | Цоликлоны анти-А. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антигены А1 и А2; агглютинация со слабыми вариантами антигена А менее выражена; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл. | Шт. | 500 | 800 | 512,00 | 800,00 |
| 5 | Цоликлоны анти-В. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антиген В, включая его слабые варианты; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл | Шт. | 500 | 800 | 512,00 | 800,00 |
| 6 | Цоликлоны анти-Д супер. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения резус-фактора крови человека; моноклональные антитела принадлежат к одному классу иммуноглобулинов - IgM, полностью идентичны по структуре и биологической активности, являются полными антителами, т.е. вызывают прямую агглютинацию эритроцитов, содержащих D антиген; в качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%; срок годности не менее 1 года. Во флаконах-капельницах по 5 мл. | Шт. | 800 | 1 600 |  | 800,00 |
| 7 | Цоликлоны анти-А. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антигены А1 и А2; агглютинация со слабыми вариантами антигена А менее выражена; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл. | Шт. | 5 | 800 | 512,00 | 800,00 |
| 8 | Цоликлоны анти-В. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения группы крови по системе АВО, выявляет антиген В, включая его слабые варианты; срок годности не менее 2 лет; жидкий готовый к употреблению во флаконах-капельницах по 10 мл | Шт. | 5 | 800 | 512,00 | 800,00 |
| 9 | Цоликлоны анти-Д супер. Реагент, имеющий следующие характеристики: эритротест-цоликлон для определения резус-фактора крови человека; моноклональные антитела принадлежат к одному классу иммуноглобулинов - IgM, полностью идентичны по структуре и биологической активности, являются полными антителами, т.е. вызывают прямую агглютинацию эритроцитов, содержащих D антиген; в качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%; срок годности не менее 1 года. Во флаконах-капельницах по 5 мл. | Шт. | 10 | 1 600 |  | 800,00 |

4. При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

5. Ценовые предложения отклонить:

по лотам № 1, 2, 4, 5, 7, 8 - ТОО «Гелика» несоответствие требованиям, установленным Глава 4, пункт 20, п.п.1.

6. Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующих потенциальных поставщиков и заключить договор закупа:

по лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - ТОО «Med-M», расположенное по адресу РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Ч. Валиханова, дом 7, кв.34, на сумму 1 904 000,00тенге;

# Главный врач

# КГП на ПХВ «Областная больница» 	                        Белоног Ю.А.

# Специалист по закупу: Мекенбаева А.Б.