Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеогастроскоп | Видеогастроскоп Для видеокомплекса эндоскопической хирургии KARL STORZ Производитель: KARL STORZ Gmbh CoKG . Германия Технические характеристики: Видеогастроскоп SILVER SCOPE, цветовая система PAL, внешний тубус диаметром 9.3 мм, рабочий канал диаметром 2.8 мм, рабочая длина 1100 мм, отклонение вверх/вниз 210°/100°, отклонение влево/вправо 120°/120°, угол обзора 140°, глубина резкости 2 - 100 мм Комплект поставки: гастроскоп 13821PKS 1x ирригационная трубка, многоразовая 1x Y-ирригационная трубка, многоразовая 1x колпачок выравнивания давления 1x тестер герметичности 1x уплотнительный колпачок, для рабочего канала, 10 шт/уп 1x клапан для очистки, многоразовый 1x клапан аспирации, многоразовый 1x клапан воздух/вода 1x щетка для очистки гнезд клапанов,для видеоэндоскопов 1x загубник, одноразовый 1x биопсийные щипцы, стерильные одноразовые 3x щетки чистящие, диаметр 5 мм нестерильные одноразовые, 1x защитное покрытие 1x чемодан Гарантия не менее 1 года | штука |

Генеральный  директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                         Белоног Ю.А