## перечень
Приложение 1 к Тендерной документации
Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Место поставки: СКО, г.Петропавловск, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Перечень закупаемого товара
Лот № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Адрес поставки
1 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 2мл, со съемной иглой 21G*1 1/2 | шт | 10000 | 12.6 | 126 000,00 | по заявке Заказчика в течении 2022 года | г.Петропавловск ул.Ауэзова,133
2 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 5мл, со съемной иглой 21G*1 1/2 | шт | 20000 | 13.33 | 266 600,00
3 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 5мл, со съемной иглой 21G*1 1/2 | шт | 48600 | 13.33 | 647 838,00 |  | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
4 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 10мл, со съемной иглой 21G*1 | шт | 10000 | 20.11 | 201 100,00 |  | г.Петропавловск ул.Ауэзова,133
5 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 10мл, со съемной иглой 21G*1 | шт | 84800 | 20.11 | 1 705 328,00 |  | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
6 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 20мл, со съемной иглой 21G*1 | шт | 10000 | 31.47 | 314 700,00 |  | г.Петропавловск ул.Ауэзова,133
7 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 20мл, со съемной иглой 21G*1 | шт | 69300 | 31.47 | 2 180 871,00 | по заявке Заказчика в течении 2022 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
8 | Трубка насоса к инжектору компьютерного томографа | шт | 350 | 21000 | 7350000
9 | Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией | шт | 1500 | 420 | 630000
10 | Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией | шт. | 1200 | 420 | 504000 |  | ул.Казахстанской правды,233
11 | Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией | шт | 1100 | 2300 | 2530000 |  | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
12 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером для постановки по методу Сельдингера | шт | 450 | 7700 | 3465000
13 | Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера | шт | 300 | 20850 | 6255000
14 | Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера | шт. | 50 | 20850 | 1042500 |  | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
15 | Набор с трехканальными центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | шт | 300 | 14500 | 4350000 |  | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
16 | Оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой | шт | 7500 | 500 | 3750000 | по заявке Заказчика в течении 2022 года
17 | Оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой | шт | 8000 | 500 | 4000000 |  | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
18 | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов | шт | 100 | 1250 | 125000
19 | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов | шт | 1400 | 1600 | 2240000
20 | Оригинальные линиидля внутривенных вливаний малых объемов | шт | 10000 | 450 | 4500000
21 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | шт | 10000 | 370 | 3700000
22 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | шт | 7000 | 370 | 2590000
23 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | шт | 1200 | 370 | 444000
24 | Игла для спинальной анестезии с проводниковой иглой | шт | 1500 | 1250 | 1875000 | по заявке Заказчика в течении 2022 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
25 | Игла для спинальной анестезии с проводниковой иглой | шт | 1400 | 1350 | 1890000
26 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | шт | 1000 | 370 | 370000
27 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | шт | 300 | 370 | 111000
28 | Набор для пункции плевральной полости в комплекте | набор | 600 | 6500 | 3900000
29 | Канюля / катетер для периферического внутривенного доступа размер 18 G (1,3х45 мм) | шт. | 6000 | 210 | 1260000 |  | ул.Казахстанской правды,233
30 | Аспирационная и инъекционная фильтр-канюля д/многодозных флаконов обьемом 3-1000 мл | шт. | 7000 | 480 | 3360000
31 | Картридж тестов из компл анализаторов газов крови | Шт. | 24 | 715455 | 17170920
32 | Кетгут №4 с/и, 4,0(3Metric) | Шт. | 1500 | 950 | 1425000
33 | ПГА №4 с/и,1 (4 метр) | Шт. | 2000 | 1500 | 3000000
34 | ПГА №3с/и,2/0 (3 метр) | Шт. | 1500 | 1500 | 2250000
35 | ПГА №5 с/и,2 (5метр) | Шт. | 1000 | 1700 | 1700000
36 | ПГА №5 б/и,2 (5метр) | Шт. | 750 | 1700 | 1275000
37 | Инфант Аминовен раствор для инфузий 10% 100 мл | Фл. | 1000 | 7070 | 7070000
38 | СМОФ липид эмульсия для инфузий 20% 100 мл | Фл. | 250 | 7100 | 1775000 | по заявке Заказчика в течении 2022 года
39 | Оригинальная линия –удлинитель | Шт. | 4500 | 362 | 1629000
40 | Системы для вливания инфузионных р-ров иглой 21 G | Шт. | 18000 | 49.64 | 893520
41 | Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 2 мл | Уп. | 100 | 19500 | 1950000
42 | Аптечка новорожденного | Шт. | 3000 | 3800 | 11400000
| ИТОГО |  |  |  | 111779940
| Генеральный директор |  |  |  | Белоног Ю.А.

## техспецификация
Приложение 2 к Тендерной документации
Техническая спецификация
№ | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Полная характеристика
1 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 2мл, со съемной иглой 21G*1 1/2
2 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 5мл, со съемной иглой 21G*1 1/2
3 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 5мл, со съемной иглой 21G*1 1/2
4 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 10мл, со съемной иглой 21G*1
5 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 10мл, со съемной иглой 21G*1
6 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 20мл, со съемной иглой 21G*1
7 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, однократного применения, объемом 20мл, со съемной иглой 21G*1
8 | Трубка насоса к инжектору компьютерного томографа | Для автоматического инжектора компьютерного томографа, должна использоваться в течение 24 часов для любого количества инъекций, наличие 3-х игл для флаконов (2хКВ и 1х NaCl), соединение флаконов с жидкостями посредствомнасосной станции с трубкой пациента, наличие запатентованного датчика давления для контроля объема и скорости тока жидкости, подключения для флаконов должны иметь фильтр для воздуха, специальный фильтр для мелких частиц, встроенная система контроля давления, апирогенная, без латекса, стерильная упаковка.
9 | Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.
10 | Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.
11 | Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией | Блок из трех трехходовых кранов для инфузионной терапии и мониторинга, предназначенный для проведения инфузии от 3 источников, разноцветный, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.
12 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером для постановки по методу Сельдингера | набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70 мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1.4 х 2.1мм х 20см), скорость потока 85 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Заглушка c инъекционной мембраной Ин-стоппер по числу каналов катетера, объем заполнения 0,16. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.
13 | Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера | набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 20см), каналы G16/16, скорость потока 45/55 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.
14 | Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера | набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 20см), каналы G16/16, скорость потока 45/55 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.
15 | Набор с трехканальными центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70 мм), профилированный прозрачный павильон; Треххканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 20см), каналы G16/18/18, скорость потока 46/22/22 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Заглушка c инъекционной мембраной Ин-стоппер по числу каналов катетера 3шт, объем заполнения 0,16. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.
16 | Оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без | Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. - Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена.
17 | Оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без | Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. - Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена.
18 | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная ПВХ без фталатов, длиной 250см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника.
19 | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная. Материал ПВХ без фталатов, длиной 240/150 см. Объем заполнения 17.3 мл. Силиконовый перистальтический сегмент трубки обеспечивает постоянную точность в течение длительного времени (96 часов) Цветовая маркировка фиксаторов верхней и нижней частей перистальтического сегмента соответсвуют аналогичным цветовым вставкам в насосе, это помогает установить систему в насос верно, быстро и просто. Капельная камера сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с фильтром тонкой очистки 15 мкм. Луер-Лок коннектор. Анти-свободный поток, благодаря специальному зажиму, который автоматически закрывает линию, работает по принципу кнопки, позволяет предотвратить риски свободного вливания.Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника.
20 | Оригинальные линиидля внутривенных вливаний малых объемов | Оригинальные линии стандарт 1,5 х 2,7 мм; длиной 150 см. Объем заполнения 2,91. Материал ПВХ.Без фталатов. Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотврощают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар.
21 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G (1,1х25мм), скорость потока 65 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, розовый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.
22 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G (1,3х33мм), скорость потока 103 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, зеленый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.
23 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 17G (1,5х45мм), скорость потока 128 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.
24 | Игла для спинальной анестезии с проводниковой иглой | Игла для спинальной анестезии размерами G25 (0.53х88мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.
25 | Игла для спинальной анестезии с проводниковой иглой | Игла для спинальной анестезии размерами G27 (0.42х88мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.
26 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G , скорость потока 128 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.
27 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 14G , скорость потока 128 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения.
28 | Набор для пункции плевральной полости в комплекте | Набор для пункции плевральной полости в комплекте: тонкостенная пункционная игла со срезом 1,8х80 мм, удлинитель с винтовым коннектером, шприц, омнификс 60 мл, Луер Лок, пакет для сбора жидкости 2 л, с соединительной трубкой 90 см, двойной антирефлюксный клапан для быстрого отвода жидкости в пакет, материалы-ПЭ, ПВХ, АБС, ПК, ПП, сталь, резина. Стерильный, для однократного применения.
29 | Канюля / катетер для периферического внутривенного доступа 18 G | Канюля / катетер для периферического внутривенного доступа 18 G канюля для периферического внутривенного доступа размер 18 G (1,3х45 мм) зеленый
30 | Аспирационная и инъекционная фильтр-канюля д/многодозных флаконов обьемом 3-1000 мл | Аспирационные фильтр-канюли для многодозных флаконов. Стерильные ,однократного применения для совместного применения с дозатором лекарственных средств Perfusor Space и Perfusor,зеленый.
31 | Картридж тестов из компл анализ. Газов крови | Картридж -300 тестов из комплекта анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000 (5x8 ml) 300 TEST IQM, рассчитанный на выполнение исследований газов крови/гематокрита/электролитов/глюкозы/молочной кислоты с системой внутреннего контроля качества (iQM), габариты 216х76х152 мм, вес 1,9 кг.
32 | Кетгут №4 с/и, 4,0(3Metric) | Нить хирургическая рассасывающаяся, кетгут простой условный х номеров 4/0, длинной нити 75см, с иглой
33 | ПГА №4 с/и,1 (4 метр) | Полигликолидная нить плетеная ,ПГА с иглой длина нити 90 см , игла 40 мм
34 | ПГА №3с/и,2/0 (3 метр) | Полигликолидная нить плетеная ,ПГА с иглой длина нити 90 см , игла 30 мм
35 | ПГА №5 с/и,2 (5метр) | Полигликолидная нить плетеная ,ПГА с иглой длина нити 90 см , игла 45-50 мм
36 | ПГА №5 б/и,2 (5метр) | Полигликолидная нить плетеная ,ПГА длина нити 150 см
37 | Инфант Аминовен раствор для инфузий 10% 100 мл | Инфант Аминовен раствор для инфузий 10% 100 мл Комплекс аминокислот для парентеральногопитания 10% -100 мл
38 | СМОФ липид эмульсия для инфузий 20% 100 мл | СМОФ липид эмульсия для инфузий 20% 100 мл Жировая эмульсия для парентерального питания 20% -100 мл
39 | Оригинальная линия –удлинитель | Оригинальная линия-удлинитель . Магистраль инфузионная Luer Lock 250 см, стерильная, однократного применения. Для совместного применения с дозатором лекарственных средств Perfusor Space и Perfusor
40 | Системы для вливания инфузионных р-ров иглой 21 G | для вливания инфузионных растворов, c иглой 21G (0,8х38мм). Стерильно, нетоксично, апирогенно
41 | Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 2 мл | Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 2 мл
42 | Аптечка новорожденного | Согласно приказу №666 от 29.08.2017г МЗ РК т Комплект по уходу за младенцем(аптечка новорожденного): 1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземпляре; 2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземпляре; 3. водный термометр (1 штука); 4. медицинский термометр (1 штука); 5. стерильный бинт (1 штука); 6. слизеотсос для носовых путей (1 штука); 7. крем детский (1 штука); 8. мыло детское (1 штука); 9. антисептик для рук (1 штука); 10. оральные регидратационные соли — 2 упаковки; 11. стерильная вата, 200 грамм 12. пластиковый футляр
1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.
| Генеральный директор Белоног Ю.А. | _____________________________