Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Клеящейся держатель датчика уровня для аппарата искусственного кровообращения Maquet HL20" | Клеящейся держатель датчика уровня для аппарата искусственного кровообращения Maquet HL20 Держатель датчика уровня нужен для контроля уровня в резервуаре оксигенатора жидкости (крови) и предотвращения эмболии пациента. Используется для приклеивания датчика во время операции с искусственным кровообращением. Наклейки держателя датчика уровнябелые адаптированные для аппарата искусственного кровообращения Maquet HL 20. | шт |
| 2 | Протез сосудистый линейный PTFE (8мм длина 20см) | Протез сосудистый линейный PTFE (8мм длина 20см) Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Протез сосудистый из ПТФЭ для реконструкции периферических сосудов. Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: • высокая эластичность, мягкость • устойчивость к сгибу и скручиванию; • сопротивляемость распространению инфекции; • высокая тромборезистентность Наружное витое армирование Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы) Размеры: - внутренний диаметр - 8 мм - длина - 20 см Протез сосудистый линейный PTFE (8мм длина 40см) Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Протез сосудистый из ПТФЭ для реконструкции периферических сосудов. Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: • высокая эластичность, мягкость • устойчивость к сгибу и скручиванию; • сопротивляемость распространению инфекции; • высокая тромборезистентность Наружное витое армирование Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы) Размеры: - внутренний диаметр - 8 мм - длина - 40 см | шт |
| 3 | Протез сосудистый линейный PTFE (8мм длина 40см) | иологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Протез сосудистый из ПТФЭ для реконструкции периферических сосудов. Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: • высокая эластичность, мягкость • устойчивость к сгибу и скручиванию; • сопротивляемость распространению инфекции; • высокая тромборезистентность Наружное витое армирование Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы) Размеры: - внутренний диаметр - 8 мм - длина - 40 см | шт |
| 4 | Протез сосудистый линейный армированный | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Протез сосудистый из ПТФЭ для реконструкции периферических сосудов. Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: • высокая эластичность, мягкость • устойчивость к сгибу и скручиванию; • сопротивляемость распространению инфекции; • высокая тромборезистентность Наружное витое армирование Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы) Размеры: - внутренний диаметр - 8 мм - длина - 40 см, покрыт аримировнным плетением | шт |
| 5 | Многоходовой кран | 3-ходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, оборот крана 360º. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола, не содержит ПВХ и латекс, ДЭГФ. Точная регулировка благодаря тактильному контролю, герметичные винтовые соединения Луэр Лок. Устойчивые к давлению до 4 бар, к жировым растворам. Непрерывные прямоточные каналы для точного измерения давления. Повышенная механическая и химическая устойчивость. Стерильный однократного применения, в индивидуальной упаковке. ПРЕДОСТАВИТЬ ОБРАЗЕЦ | шт |
| 6 | Перчатки хирургические низкоаллергенные размер 6,5 | Низкоаллергенные хирургические перчатки. Латексные, стерильные, опудренные крахмалом в соответствии со стандартами FDA, или неопудренные. Анатомической формы. текстурированные на пальцах. Длина (мм): 280-285 Ширина (мм): 85±5 Толщина стенки (мм) для всех размеров: Палец - 0,21-0,22. Ладонь - 0,19-0,20. Манжета (запястье) одинарная толщина - 0,17-0,18, с валиком Класс защиты 2а Нанесено абсорбирующее, антисептическое напыление U.S.P . Соответствуют стандарту EN 455. | пара |
| 7 | Перчатки хирургические низкоаллергенные размер 7,0 | Низкоаллергенные хирургические перчатки. Латексные, стерильные, опудренные крахмалом в соответствии со стандартами FDA, или неопудренные. Анатомической формы. текстурированные на пальцах. Длина (мм): 280-285 Ширина (мм): 90±5 Толщина стенки (мм) для всех размеров: Палец - 0,21-0,22. Ладонь - 0,19-0,20. Манжета (запястье) одинарная толщина - 0,17-0,18, с валиком Класс защиты 2а Нанесено абсорбирующее, антисептическое напыление U.S.P . Соответствуют стандарту EN 455. | пара |
| 8 | Перчатки хирургические низкоаллергенные размер 7,5 | Низкоаллергенные хирургические перчатки. Латексные, стерильные, опудренные крахмалом в соответствии со стандартами FDA. Анатомической формы. текстурированные на пальцах. Длина (мм): 280-285 Ширина (мм): 95±5 Толщина стенки (мм) для всех размеров: Палец - 0,21-0,22. Ладонь - 0,19-0,20. Манжета (запястье) одинарная толщина - 0,17-0,18, с валиком Класс защиты 2а Нанесено абсорбирующее, антисептическое напыление U.S.P . Соответствуют стандарту EN 455. | пара |

и. о Генерального директора

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                                   С.О Амрин