ПРОТОКОЛ № 36

итогов закупа ИМН лот 1-30 способом ЗЦП

г.   Петропавловск                                                                                                                                                                                               13.07.2023 года.

1. Заказчик КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» провел закуп способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее Правила). Объявление от 04.07.2023 года на следующие наименования:

| № лота | МНН, наименование лота | Ед. изм | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биллиарный пластиковый стент прямой с каналом 3,7 мм, диаметр стента 10 Fr, длина между лепестками 90мм. Для работы на видеоэндоскопическом комплексе Olympus. | Штук | 28 | 33 633,00 | 941 724,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 2 | Одноразовый проводник для ЭРХПГ длина 2700 мм, диаметр 0,025 дюймов, с гидрофильным покрытием кончика 7мм, прямой дистальный конец, измерительная функция. | Штук | 10 | 137 250,00 | 1 372 500,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 3 | Одноразовая 8-проволочная корзинка для извлечения камней. Канал 2.8 мм и более, длина 1900 мм, диаметр корзинки 20 мм., 4 проволоки в проксимальной части и 8 - в дистальной.Наличие интегрированной ручки и соединения "Луер-Лок" | Штук | 1 | 263 136,00 | 263 136,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 4 | Щипцы, захватывающие для фрагментов камней, с 2-мя подвижными зубчатыми браншами, размер 5Шр., жесткие, длина 60 см. для уретерореноскопа Karl Storz | Штук | 1 | 430 000,00 | 430 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 5 | Корзина для удаления камней, стальная круглая, диаметр 3Fr, длина 110 см.для уретерореноскопа Karl Storz | Штук | 10 | 45 000,00 | 450 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 6 | Пакет экстракционный, раскрываемый диаметр 6 см, объем 200мл, для использования с троакарами размера 10 мм и более, стерильные упаковка 5 штук. | Упаковка | 2 | 180 260,00 | 360 520,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 7 | Пакет экстракционый, одноразовый, общий объем 260 мл, наполняемый объем 62 мл, раскрытие пакета 10 см, длина контейнерной секции 35 см, для использования с троакарами размера 10мм и более, наличие нитилоновой лески с памятью формы, стерильные, упаковка 5 штук. | Упаковка | 2 | 172 040,00 | 344 080,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 8 | Резервуар приемный не менее 2 л. из полисульфона, для использования с помпой LP-100 видеоэндоскопического комплекса Olympus. | Штук | 1 | 151 959,00 | 151 959,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 9 | Крышка многоразовая для резервуара приемного с коническим соединением для пациента и устройством защиты от перелива, для использования с помпой LP-100 видеоэндоскопического комплекса Olympus. | Штук | 1 | 69 648,00 | 69 648,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 10 | Трубка для ирригации, многократного применения с технологией RFID, до 20 операций, длина 3м, диаметр 8,8 мм, упаковка 1 штук, для использования с помпой LP-100 видеоэндоскопического комплекса Olympus. | Штук | 10 | 187 617,00 | 1 876 170,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 11 | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся, из полиэтилентерефталата(С10Н8О4), нить плетеная,скользящее покрытие из политетрафторэтилен(ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF5034), цвет нити зеленый №6, однократного применения. Размер USP 0(M3,5) сталь иглы AISI302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2,размером HR 30мм, длиной нити 75 см. | Штук | 180 | 1 520,00 | 273 600,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 12 | Клипсы для герниостеплера, диаметр 5мм, рабочая длина 35 мм, сплав титановый ВТ1-00. | Штук | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 (Операционный блок) |
| 13 | Сбалансированный изотонический электролитный раствор для инфузий 1000 мл. раствор содержит: Натрия хлорид 6.799 г, Калия хлорид 0.2984 г, Магния хлорида гексагидрат 0.2033 г, Кальция хлорида дигидрат 0.3675 г, Натрия ацетата тригидрат 3.266 г, Кислота яблочная 0.671 г (Ацетаты 24,0 ммоль/л, Малаты 5,0 ммоль/л) рН 5,1-5,9 в самоспадающемся полиэтиленовом флаконе. | Флакон | 150 | 990,30 | 148 545,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 233. (Взрослая реанимация) |
| 14 | Сбалансированный изотонический электролитный раствор для инфузий 1000 мл. раствор содержит: Натрия хлорид 6.799 г, Калия хлорид 0.2984 г, Магния хлорида гексагидрат 0.2033 г, Кальция хлорида дигидрат 0.3675 г, Натрия ацетата тригидрат 3.266 г, Кислота яблочная 0.671 г (Ацетаты 24,0 ммоль/л, Малаты 5,0 ммоль/л) рН 5,1-5,9 в самоспадающемся полиэтиленовом флаконе. | Флакон | 600 | 990,30 | 594 180,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 15 | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" и 19" HD мониторами, крепление VESA 100, для использования с мониторами весом не более 12, с регулировкой наклона монитора и поворотом монитора вправо-влево, совместимость с мониторами с диагональю экрана до 32 дюймов,Для лапароскопической стойке Karl Storz. | Штук | 1 | 282 672,00 | 282 672,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 16 | Обтуратор металлический стержень с расширением в дистальной части, для тубусов резектоскопа размером, 24 Шр, с поворотным замком. Для лапароскопической стойке Karl Storz | Штук | 1 | 82 992,00 | 82 992,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 17 | Обтюратор тупоконечный, размер тубуса, 24Шр. Для лапароскопической стойке Karl Storz | Штук | 1 | 227 136,00 | 227 136,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 18 | Шнур высокочастотный биполярный для биполярной резектоскопии в солевом растворе длина не менее 400см., разъем кабеля угловой с двумя контактами внутрений диаметр не более 1,5 мм., разъем подключения кабеля к ВЧ аппарату - трехконтактный ассиметричный, диаметр погружаемых штеккеров не более 4 мм. Для лапароскопической стойке Karl Storz | Штук | 2 | 130 416,00 | 260 832,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 19 | Расширитель меатуса, ступенчатый,конический, размер 15-30Шр. размер дистального конца, не более 15Шр, размер проксимального конца, не менее 30Шр. Для лапароскопической стойке Karl Storz | Штук | 1 | 87 984,00 | 87 984,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 20 | Световод диаметр 4,8 мм, длина 250см, длина, 250 см, диаметр не менее 4,8мм, автоклавируемый. | Штук | 1 | 422 500,00 | 422 500,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 21 | Уплотняющие колпачки диаметр не менее 6мм, используется с инструментами диаметром не более 5мм. | Штук | 5 | 5 850,00 | 29 250,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 22 | Уплотняющие колпачки диаметр не менее 11мм, используется с инструментами диаметром не более 10мм. | Штук | 5 | 8 450,00 | 42 250,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 23 | Инструмент шовный по Berci 2,8мм 17см Диаметр не более 3мм и не менее 2.7мм, Длина не более 17.2см и не менее 16.8см Рукоятка кольцевая, в форме пистолета. | Штук | 2 | 461 500,00 | 923 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 24 | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 19" HD и 26" HD мониторами 9826NB 9826NB-3D, к эндоскопической стойке KARL STORZ | Штук | 1 | 282 672,00 | 282 672,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 25 | Выкусыватель биопсийный, с одной подвижной браншей, гибкие, 5 Шр., длина не менее 73 cм, к эндоскопической стойке KARL STORZ | Штук | 1 | 376 350,00 | 376 350,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 26 | Лампа бактерицидная 25 W G 13 для рециркулятора ультрафиолетового «Витязь» СКЖИ.942819.005РЭ | Штук | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133. |
| 27 | Долото костное, рабочая часть плоская с двухсторонней заточкой, шириной 2 мм, длиной 23 мм. Рукоятка шестигранного сечения, ширина сечения 6 мм. Общая длина 160 мм. | Штук | 2 | 28 800,00 | 57 600,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского,20 (ЛОР отделение) |
| 28 | Элеватор для челюстно-лицевой хирургии, двухсторонний, рабочие части одинаковые с обоих сторон (тупая трапециевидная лопатка с закруглённым кончиком, шириной 3 мм, длиной 20±2 мм, загнутая по плоскости). Рукоятка круглого сечения и ромбовидной насечкой. Общая длина 180 мм. Покрытие инструментов антибликовое. | Штук | 4 | 32 250,00 | 129 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского,20 (ЛОР отделение) |
| 29 | Долота оториноларингологические West Rhinology Chisel 16cm | Штук | 3 | 30 225,00 | 90 675,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского,20 (ЛОР отделение) |
| 30 | Костный воск хирургический, стерильный, нерассасывающийся, однократного применения в пластинах по 2,5 грамм. Упаковка 12 шт. | Упаковка | 7 | 17 868,00 | 125 076,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2023 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Брусиловского,20 (Операционный блок) |
| Итого | 11 076 051,00 |  |  |

2. Дата и время представления ценового предложения.

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | БИН/ИИН | Адрес потенциального поставщика | Дата и время представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «INNOVO» | 140340019267 | РК, г. Алматы, ул. Докучаева 12/1 | 10.07.2023г. | 09:29 |
| 2 | ТОО «ЖанаМедТех» | 090740011115 | РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Тимирязева, д.42, корпус №15, блок 108, оф.406 | 10.07.2023г. | 15:20 |
| 3 | ТОО «Медтранс» | 211140022515 | РК, г. Костанай, ул.Урожайная, 16, кабинет 416 Б | 11.07.2023г. | 08:21 |
| 4 | ТОО «Medstore kz» | 211040010825 | РК, г. Алматы, мкр. Таусамалы,ул Жигер, дом 10 | 11.07.2023г. | 11:54 |
| 5 | ТОО «СТОФАРМ» | 031240000544 | РК, Костанайская область, г. Тобыл, ул. 40 лет Октября, 74 | 12.07.2023г. | 09:15 |
| 6 | ТОО «WeldCo» | 220940040908 | РК, г.Астана, район Есиль, ул. Кайым Мухамедханов, дом №4В/142 | 12.07.2023г. | 09:29 |
| 7 | ТОО «КазахМедИмпорт» | 140640012746 | РК, СКО, г. Петропавловск, ул.Мухтара Ауэзова,264/1 | 12.07.2023г. | 09:32 |
| 8 | ТОО «Гелика» | 001140000601 | РК, г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95 | 12.07.2023г. | 09:40 |
| 9 | ТОО «Братья Азизляр ИКО» | 190140008213 | РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева, 127 | 12.07.2023г. | 09:55 |

Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока предоставления документов (после 10 ч. 00 мин. 12.07.2023 года)

не поступали.

3. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков с указанием торгового наименования (при его наличии):

Сумма (в тенге)

| № лота | МНН, наименование лота | Ед. изм | Кол-во | Сумма выделенная (тенге) | ТОО «INNOVO» | ТОО «ЖанаМедТех» | ТОО «Медтранс» | ТОО «Medstore kz» | ТОО «СТОФАРМ» | ТОО «WeldCo» | ТОО «КазахМедИмпорт» | ТОО «Гелика» | ТОО «Братья Азизляр ИКО» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биллиарный пластиковый стент прямой с каналом 3,7 мм, диаметр стента 10 Fr, длина между лепестками 90мм. Для работы на видеоэндоскопическом комплексе Olympus. | Штук | 28 | 941 724,00 |  | 905240 | 924000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Одноразовый проводник для ЭРХПГ длина 2700 мм, диаметр 0,025 дюймов, с гидрофильным покрытием кончика 7мм, прямой дистальный конец, измерительная функция. | Штук | 10 | 1 372 500,00 |  | 1184400 | 1350000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Одноразовая 8-проволочная корзинка для извлечения камней. Канал 2.8 мм и более, длина 1900 мм, диаметр корзинки 20 мм., 4 проволоки в проксимальной части и 8 - в дистальной.Наличие интегрированной ручки и соединения "Луер-Лок" | Штук | 1 | 263 136,00 |  |  | 260000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Щипцы, захватывающие для фрагментов камней, с 2-мя подвижными зубчатыми браншами, размер 5Шр., жесткие, длина 60 см. для уретерореноскопа Karl Storz | Штук | 1 | 430 000,00 |  |  | 425000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Корзина для удаления камней, стальная круглая, диаметр 3Fr, длина 110 см.для уретерореноскопа Karl Storz | Штук | 10 | 450 000,00 |  |  | 445000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пакет экстракционный, раскрываемый диаметр 6 см, объем 200мл, для использования с троакарами размера 10 мм и более, стерильные упаковка 5 штук. | Упаковка | 2 | 360 520,00 |  |  | 360000 |  |  |  |  |  |  |
| № лота | МНН, наименование лота | Ед. изм | Кол-во | Сумма выделенная (тенге) | ТОО «INNOVO» | ТОО «ЖанаМедТех» | ТОО «Медтранс» | ТОО «Medstore kz» | ТОО «СТОФАРМ» | ТОО «WeldCo» | ТОО «КазахМедИмпорт» | ТОО «Гелика» | ТОО «Братья Азизляр ИКО» |
| 7 | Пакет экстракционый, одноразовый, общий объем 260 мл, наполняемый объем 62 мл, раскрытие пакета 10 см, длина контейнерной секции 35 см, для использования с троакарами размера 10мм и более, наличие нитилоновой лески с памятью формы, стерильные, упаковка 5 штук. | Упаковка | 2 | 344 080,00 |  |  | 344000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резервуар приемный не менее 2 л. из полисульфона, для использования с помпой LP-100 видеоэндоскопического комплекса Olympus. | Штук | 1 | 151 959,00 |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Крышка многоразовая для резервуара приемного с коническим соединением для пациента и устройством защиты от перелива, для использования с помпой LP-100 видеоэндоскопического комплекса Olympus. | Штук | 1 | 69 648,00 |  |  | 68000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Трубка для ирригации, многократного применения с технологией RFID, до 20 операций, длина 3м, диаметр 8,8 мм, упаковка 1 штук, для использования с помпой LP-100 видеоэндоскопического комплекса Olympus. | Штук | 10 | 1 876 170,00 |  |  | 1850000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся, из полиэтилентерефталата(С10Н8О4), нить плетеная,скользящее покрытие из политетрафторэтилен(ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF5034), цвет нити зеленый №6, однократного применения. Размер USP 0(M3,5) сталь иглы AISI302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2,размером HR 30мм, длиной нити 75 см. | Штук | 180 | 273 600,00 | 248400 |  |  | 270000 |  |  |  |  |  |
| № лота | МНН, наименование лота | Ед. изм | Кол-во | Сумма выделенная (тенге) | ТОО «INNOVO» | ТОО «ЖанаМедТех» | ТОО «Медтранс» | ТОО «Medstore kz» | ТОО «СТОФАРМ» | ТОО «WeldCo» | ТОО «КазахМедИмпорт» | ТОО «Гелика» | ТОО «Братья Азизляр ИКО» |
| 12 | Клипсы для герниостеплера, диаметр 5мм, рабочая длина 35 мм, сплав титановый ВТ1-00. | Штук | 10 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |
| 13 | Сбалансированный изотонический электролитный раствор для инфузий 1000 мл. раствор содержит: Натрия хлорид 6.799 г, Калия хлорид 0.2984 г, Магния хлорида гексагидрат 0.2033 г, Кальция хлорида дигидрат 0.3675 г, Натрия ацетата тригидрат 3.266 г, Кислота яблочная 0.671 г (Ацетаты 24,0 ммоль/л, Малаты 5,0 ммоль/л) рН 5,1-5,9 в самоспадающемся полиэтиленовом флаконе. | Флакон | 150 | 148 545,00 |  |  |  |  | 148500 |  |  |  |  |
| 14 | Сбалансированный изотонический электролитный раствор для инфузий 1000 мл. раствор содержит: Натрия хлорид 6.799 г, Калия хлорид 0.2984 г, Магния хлорида гексагидрат 0.2033 г, Кальция хлорида дигидрат 0.3675 г, Натрия ацетата тригидрат 3.266 г, Кислота яблочная 0.671 г (Ацетаты 24,0 ммоль/л, Малаты 5,0 ммоль/л) рН 5,1-5,9 в самоспадающемся полиэтиленовом флаконе. | Флакон | 600 | 594 180,00 |  |  |  |  | 594000 |  |  |  |  |
| 15 | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" и 19" HD мониторами, крепление VESA 100, для использования с мониторами весом не более 12,с регулировкой наклона монитора и поворотом монитора вправо-влево, совместимость с мониторами с диагональю экрана до 32 дюймов,Для лапароскопической стойке Karl Storz. | Штук | 1 | 282 672,00 |  |  |  |  |  | 282672 |  |  |  |
| 16 | Обтуратор металлический стержень с расширением в дистальной части, для тубусов резектоскопа размером, 24 Шр, с поворотным замком. Для лапароскопической стойке Karl Storz | Штук | 1 | 82 992,00 |  |  |  |  |  | 82992 |  |  |  |
| № лота | МНН, наименование лота | Ед. изм | Кол-во | Сумма выделенная (тенге) | ТОО «INNOVO» | ТОО «ЖанаМедТех» | ТОО «Медтранс» | ТОО «Medstore kz» | ТОО «СТОФАРМ» | ТОО «WeldCo» | ТОО «КазахМедИмпорт» | ТОО «Гелика» | ТОО «Братья Азизляр ИКО» |
| 17 | Обтюратор тупоконечный, размер тубуса, 24Шр. Для лапароскопической стойке Karl Storz | Штук | 1 | 227 136,00 |  |  |  |  |  | 227136 |  |  |  |
| 18 | Шнур высокочастотный биполярный для биполярной резектоскопии в солевом растворе длина не менее 400см.,разъем кабеля угловой с двумя контактами внутрений диаметр не более 1,5 мм., разъем подключения кабеля к ВЧ аппарату - трехконтактный ассиметричный, диаметр погружаемых штеккеров не более 4 мм.Для лапароскопической стойке Karl Storz | Штук | 2 | 260 832,00 |  |  |  |  |  | 260832 |  |  |  |
| 19 | Расширитель меатуса, ступенчатый,конический, размер 15-30Шр. размер дистального конца, не более 15Шр, размер проксимального конца, не менее 30Шр. Для лапароскопической стойке Karl Storz | Штук | 1 | 87 984,00 |  |  |  |  |  | 87984 |  |  |  |
| 20 | Световод диаметр 4,8 мм, длина 250см, длина, 250 см, диаметр не менее 4,8мм, автоклавируемый. | Штук | 1 | 422 500,00 |  |  |  |  |  | 422500 |  |  |  |
| 21 | Уплотняющие колпачки диаметр не менее 6мм, используется с инструментами диаметром не более 5мм. | Штук | 5 | 29 250,00 |  |  |  |  |  | 29250 |  |  |  |
| 22 | Уплотняющие колпачки диаметр не менее 11мм, используется с инструментами диаметром не более 10мм. | Штук | 5 | 42 250,00 |  |  |  |  |  | 42250 |  |  |  |
| 23 | Инструмент шовный по Berci 2,8мм 17см Диаметр не более 3мм и не менее 2.7мм, Длина не более 17.2см и не менее 16.8см. Рукоятка кольцевая, в форме пистолета. | Штук | 2 | 923 000,00 |  |  |  |  |  | 923000 |  |  |  |
| № лота | МНН, наименование лота | Ед. изм | Кол-во | Сумма выделенная (тенге) | ТОО «INNOVO» | ТОО «ЖанаМедТех» | ТОО «Медтранс» | ТОО «Medstore kz» | ТОО «СТОФАРМ» | ТОО «WeldCo» | ТОО «КазахМедИмпорт» | ТОО «Гелика» | ТОО «Братья Азизляр ИКО» |
| 24 | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 19" HD и 26" HD мониторами 9826NB 9826NB-3D, к эндоскопической стойке KARL STORZ | Штук | 1 | 282 672,00 |  |  |  |  |  | 282672 |  |  |  |
| 25 | Выкусыватель биопсийный, с одной подвижной браншей, гибкие, 5 Шр., длина не менее 73 cм, к эндоскопической стойке KARL STORZ | Штук | 1 | 376 350,00 |  |  |  |  |  | 376350 |  |  |  |
| 26 | Лампа бактерицидная 25 W G 13 для рециркулятора ультрафиолетового «Витязь» СКЖИ.942819.005РЭ | Штук | 10 | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  | 59000 |  |  |
| 27 | Долото костное, рабочая часть плоская с двухсторонней заточкой, шириной 2 мм, длиной 23 мм. Рукоятка шестигранного сечения, ширина сечения 6 мм. Общая длина 160 мм. | Штук | 2 | 57 600,00 |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Элеватор для челюстно-лицевой хирургии, двухсторонний, рабочие части одинаковые с обоих сторон (тупая трапециевидная лопатка с закруглённым кончиком, шириной 3 мм, длиной 20±2 мм, загнутая по плоскости). Рукоятка круглого сечения и ромбовидной насечкой. Общая длина 180 мм. Покрытие инструментов антибликовое. | Штук | 4 | 129 000,00 |  |  | 128000 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Долота оториноларингологические West Rhinology Chisel 16cm | Штук | 3 | 90 675,00 |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Костный воск хирургический, стерильный, нерассасывающийся, однократного применения в пластинах по 2,5 грамм. Упаковка 12 шт. | Упаковка | 7 | 125 076,00 |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |  |

4. При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

5. Отклонить ценовое предложение ТОО «ЖанаМедТех» по лотам №1,2 - п.п.2, п.11 (не соответствие характеристики условиям объявления)

6. Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений потенциальных поставщиков:

по лоту № 11 - ТОО «INNOVO» расположенное по адресу: РК, г. Алматы, ул. Докучаева 12/1, на сумму 248 400,00 тенге;

по лотам № 1-10, 27-29 - ТОО «Медтранс» расположенное по адресу: РК, г. Костанай, ул.Урожайная, 16, кабинет 416 Б, на сумму 6 450 000,00 тенге;

по лотам № 13,14 - ТОО «СТОФАРМ» расположенное по адресу: РК, Костанайская область, г. Тобыл, ул. 40 лет Октября, 74, на сумму 742 500,00 тенге;

по лотам № 15-25 - ТОО «WeldCo» расположенное по адресу: РК, г.Астана, район Есиль, ул. Кайым Мухамедханов, дом №4В/142, на сумму 3 017 638,00 тенге;

по лоту № 26 - ТОО «КазахМедИмпорт» расположенное по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул.Мухтара Ауэзова,264/1, на сумму 59 000,00 тенге;

по лоту № 30 - ТОО «Гелика» расположенное по адресу: РК, г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95, на сумму 125 000,00 тенге;

по лоту № 12 - ТОО «Братья Азизляр ИКО» расположенное по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева, 127, на сумму 300 000,00 тенге;

7. Победитель представляет заказчику, в течение десяти календарных дней со дня признания его победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно п.141 для заключения договора закупа.

8. Разместить протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика в сроки, установленные Правилами.

Генеральный директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» 	                           Амрин С.О.

Специалист по закупу: Мекенбаева А.Б.