Запрос

Приложения № 1

Условия поставки: По заявкам Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки, частями, в течении финансового года до 27.12.2024 года. До аптечного склада Заказчика.

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  (Кардиологический центр).

Контактный номер: 87152-50-27-11 Отдел государственных закупок.

87152-33-27-27 Провизор

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Датчик | Датчик пульсоксиметрии. Для взрослых. На палец руки. Многоразовый. Тип: портативный. Диапазон измерения сатурации: не менее 70-100%. Диапазон измерения пульса: не менее 30-240 уд/мин. Точность измерения: SpO2 80-100%, +/- 1%, 70-80%, +/- 2%, ЧСС 30-235 удары/мин, +/- 2%. Тип дисплея: OLED. Индикатор заряда батареи. Автоотключение: не более 8 с. Поворот дисплея; 4 направления. Наличие «Руководства пользователя» на государственном и русском языках Наличие действующего сертификата о поверке средств измерения, с датой выдачи не ранее II квартал 2024г. Наличие действующего регистрационного удостоверения на МТ Гарантия 12 месяцев с даты подписания накладной о приемке товара. Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки | шт | 18 | 12 000 | 216 000 |