Запрос

Приложения № 1

Условия поставки: По заявкам Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки, частями, в течении финансового года до 27.12.2024 года. До аптечного склада Заказчика.

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  (Кардиологический центр).

Контактный номер: 87152-50-27-11 Отдел государственных закупок.

87152-33-27-27 Провизор

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест полоски для анализатора мочи UriLyser 100 Pro | Тест полоски для анализатора мочи UriLyser 100 Pro, 11 параметров: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскарбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь ( гемоглобин), pH, нитрит, лейкоциты, удельный вес. №100 в упаковке. | уп | 15 | 18 750 | 281250 |
| 2 | Анти ТГ | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа, 12х8 определений, включая калибраторы и контроли. Максимальное количество калибровочных и контрольных материалов в постановке не более 7; Чувствительность набора не более 5 МЕ/л;Объем раствора для разведения образца в составе набора не менее 12 мл; Калибраторы в диапазоне от 0 до не менее 2000 МЕ/л: наличие; Контрольные и калибровочные образцы аттестованы относительно WHO Reference Reagent NIBSC 65/093: наличие; Коэффициент вариации: не более 8%.Планшет разборный: наличие. Стандартизация условий проведения ИФА в термостатируемом шейкере при 37оС: наличие. Суммарное время инкубации не более 75 мин. Готовые к использованию калибровочные и контрольные образцы, конъюгат и раствор ТМБ плюс, не требующие разведения: наличие; Возможное время использования реагентов после вскрытия набора в течение всего срока годности; Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, трафарета для построения калибровочного графика, планшета для предварительного разведения образцов: наличие; Допускается использование неспецифических реагентов (раствора ТМБ, ФСБ-Т, стоп-реагента, раствор для предварительного разведения сывороток) из разных серий набора: наличие;Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Наборы для определения концентрации антител к тиреоглобулину и антител к тиреопероксидазе имеют идентичные методики по объёмам вносимых образцов, реагентов, протоколам промывки и инкубации и могут быть совмещены на одном планшете с целью удобства работы и оптимизации рабочего процесса. | уп | 3 | 38 400 | 115200 |
| 3 | Кортизол | Набор реагентов предназначен для определения концентрации кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа, 12*8 определений, включая контроли и калибраторы.Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 1.Специфичность: перекрестная реакция антител к кортизолу с другими стероидами составляет: с преднизолоном — 6%, 11- Дезоксикортизолом — 0,9%, кортикостероном — 0,6%, тестостероном — 0,08%, прогестероном, эстрадиолом и эстриолом — 0,07%. Числовое значение чувствительности: не более 5,0 нмоль/л. Воспроизводимость: коэффициент вариации не более 8%. Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов, калибраторов, конъюгата, раствора ТМБ: наличие калибровочные и контрольные образцы должны быть аттестованы. Количество контрольных и калибровочных образцов с известным содержанием кортизола в составе набора: не более 7.Планшет разборный: наличие. Максимальная концентрация калибровочных образцов не менее 1200 нмоль/л – наличие. Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1.Минимальное время проведения исследования: не более 75 минут. Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, трафарета для построения калибровочного графика: наличие. Стабильность рабочего промывочного раствора при температуре 2-8 С: не менее 1 месяца. | уп | 2 | 37 700 | 75400 |
| 4 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 10*12 дюймов | Размер плёнки: 25*30см. В одной упаковке 100 листов. Листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на принтерах AGFA Drystar AXYS, 5500, 5503, 5302, 5300. | уп | 10 | 59325 | 593250 |
| 5 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 8*10 дюймов | Размер плёнки: 20*25см. В одной упаковке 100 листов. Листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на принтерах AGFA Drystar AXYS, 5500, 5503, 5302, 5300. | уп | 10 | 40086 | 400860 |