Запрос

Приложения № 1

Условия поставки: По заявкам Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки, частями, в течении финансового года до 27.12.2024 года. До аптечного склада Заказчика.

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  (Кардиологический центр).

Контактный номер: 87152-50-27-11 Отдел государственных закупок.

87152-33-27-27 Провизор

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формалин | Раствор формалина 10% .Бесцветная прозрачная жидкость, не содержит посторонних примесей в виде красителя или отдушки, стабилизированная ингибиторами полимеризации. По 1л или по 5л в канистры полимерные. | литр | 10 | 1100 | 11000 |
| 2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Набор реагентов для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм (в том числе в 143 и 145 аминокислотных положениях) методом иммуноферментного анализа. Набор должен быть рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Должно быть предусмотрено использование набора частями в зависимости от количества проб (от 4 анализируемых образцов до 89). Возможность 12 независимых постановок ИФА | набор | 10 | 25 929 | 259290 |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения HBsAg | Набор реагентов для подтверждения присутствия HBsAg методом конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА), основанного на принципе нейтрализации HBsAg специфическими антителами. HBsAg в конкурентном ИФА нейтрализуется анти - HBs антителами козы (РПА) и не связывается с моноклональными анти - HBs антителами мыши, иммобилизованными на твердой фазе. Набор должен быть рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. | набор | 2 | 37 440 | 74880 |
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Набор реагентов, основой которого являются рекомбинантные антигены вируса гепатита С (ВГС), соответствующие участкам белков, кодируемых структурной (core) и неструктуроной (NS3, NS4, NS5) областью генома ВГС, иммобилизованные на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. Набор реагентов должен быть рассчитан 96 анализов, включая контроли. Для исследования небольших партий проб возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контроли | набор | 10 | 24 764 | 247640 |
| 5 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения G и M к вирусу гепатита С | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Набор должен быть рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Для исследования небольших партий проб возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контроли | набор | 2 | 43 996 | 87992 |