## Перечень
Приложение 1 к Тендерной документации
Перечень медицинских изделий
Заказчик (Организатор): КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управления здравоохранения акимата СКО"
№ лота | Название | Форма выпуска | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Медицинская эндоскопическая видеокамера | Штук | 1 | 9312975 | 9312975 | по заявке Заказчика в течение 16-ти календарных дней с момента подачи заявки. | СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского 20 (Отделение урологии)
2 | Видеоголовка с принадлежностями | Штук | 1 | 9312975 | 9312975 | по заявке Заказчика в течение 16-ти календарных дней с момента подачи заявки. | СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского 20 (Отделение урологии)
Итого |  |  |  |  | 18625950
Генеральный директор ______________Амрин С.О.

## Техническая спецификация
Приложение 2 к Тендерной документации
Техническая спецификация
№ лота | Наименование | Техническая спецификация
1 | Медицинская эндоскопическая видеокамера | Видеокамера эндоскопическая, разрешение FullHD, совместимость с одночиповыми головками камер и видеоэндоскопами, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц. с встроенным модулем архивациит изображения на USB. Поддержка подключаемых головок камер с разрешением пикселей: не более 1920 х 1080. Видеовыходы: не менее DVI. USB разъемы штук: не менее 4. Габариты (ширина х высота х глубина), мм: не более 305 x 77 x 339. Вес кг.: не более 3. Поддержка 2D FULL HD визуализации на основе одночиповых головок камеры: Наличие Поддержка HD визуализации на основе многоразовых гибких видеоэндоскопов : Наличие Поддержка HD визуализации на основе одноразовых гибких видеоэндоскопов : Наличие Функция улучшения качества изображения для фиброскопов: Наличие Внутренняя память Гб. Не менее 50 Для использования на лапароскопической стойке Karl Storz
2 | Видеоголовка с принадлежностями | Видеоголовка эндоскопическая 1 чиповая FULL HD головка камеры, 50/60 Hz, замачиваемая, стерилизуемая газом и плазмой, f = 16 mm, 2 программируемые кнопки головки камеры. Тип эндовидеокамеры - одночиповая FULL HD головка камеры: Наличие Матрица датчика изображения 1х1/3": Наличие Разрешение, пикселей не менее 1920 х 1080 Габариты, (длина х высота х ширина мм.) Не более 100х36х35 Вес, г: не более 130 Прогрессивная развертка: Наличие Фокусное расстояние, мм не менее 16 Кнопки управления функциями камеры, шт. не менее 3 Для использования на лапароскопической стойке Karl Storz
Требования к медицинским изделиям.
1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. 3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230); 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6) подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.
Генеральный директор ______________Амрин С.О.