Приложение 1 к Тендерной документации

Заказчик (Организатор):

Наименование организатора тендера: КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»

Место поставки: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Васильева 123, (Кардиологический центр).

Срок поставки: по заявке Заказчика в течении 16 календарных дней.

Перечень закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Единица измерения | Количество (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксигенатор с интегрированным аретриальным фильтром | шт. | 80 | 381 000 | 30 480 000 |
| 2 | Биологические протезы клапанов сердца из бычьего перикарда для протезирования аортального клапана сердца | шт | 4 | 490 000 | 1 960 000 |
| 3 | Биологические протезы клапанов сердца из бычьего перикарда для протезирования митрального клапана сердца | шт | 4 | 490 001 | 1 960 004 |
| 4 | Одноступенчатая венозная канюля, угловые 90 градусов/с изменяемым углом сгибания, размеры (Fr) 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 | уп. | 4 | 230 000 | 920 000 |
| 5 | Антеградные канюли корня аорты и канюля для перфузии устьев коронарных артерий, в наборе и без, размером (Fr) 4,5,7,9,10,11,12,14,15,17,20. | уп | 8 | 180 000 | 1 440 000 |
| 6 | Клеящейся держатель датчика уровня для аппарата искусственного кровообращения | шт | 100 | 14 000 | 1 400 000 |
| 7 | Канюля для перфузии устьев с 45 градусов наконечником\ с 90 градусов наконечником размером: 10, 12, 14 Fr, | уп | 2 | 104 700 | 209 400 |
| 8 | Катетер для дренажа левого желудочка 10Fr-20Fr | уп | 2 | 110 000 | 220 000 |
| 9 | Канюли венозные, в наборе и без, размером (Fr): 23,29,34/38,34/48,34/51. | уп. | 12 | 185 000 | 2 220 000 |
| 10 | Интра-аортальные балонные катетеры, размерами: 30сс, 40сс. Стерильные, однократного применения. | шт | 10 | 1 161 000 | 11 610 000 |
| 11 | Артериальная канюля | уп | 13 | 250 000 | 3 250 000 |
| 12 | Аспирационные трубки, кардиальные, перикардиальные с корпусом трубки (Fr): 6,10,11,12,16,20 и наконечником (Fr): 6,9,10,12,20. | уп | 7 | 110 000 | 770 000 |
| 13 | Картридж определения активированного времени свертывания крови, высокий диапазон (HR-ACT) 2- канальный для "Система контроля гемостаза HMS Plus с принадлежностями" | уп. | 12 | 90 000 | 1 080 000 |
| 14 | Адаптер рециркуляционный Y-образный | шт | 10 | 6 000 | 60 000 |
| 15 | Устройство промывки трансдюсера инвазивного. | шт | 250 | 69 064 | 17 266 000 |
| 16 | Биологические Аортальные/Митральныекаркасные клапаны | шт | 8 | 650 000 | 5 200 000 |
| 17 | Полужесткое титановое кольцо для аннулопластики 24-40мм. | шт | 5 | 390 000 | 1 950 000 |
| 18 | Гибкое кольцо для аннулопластики | шт | 5 | 390 000 | 1 950 000 |
| 19 | Протез сосудистый линейный | шт | 4 | 289 000 | 1 156 000 |
| 20 | Протез сосудистый линейный | шт | 4 | 289 000 | 1 156 000 |
| 21 | Протез сосудистый линейный | шт | 10 | 327 200 | 3 272 000 |
| 22 | Протез сосудистый бифуркационный |  | 5 | 471 700 | 2 358 500 |
| 23 | Протез сосудистый бифуркационный | шт | 5 | 471 700 | 2 358 500 |
| 24 | Протез сосудистый бифуркационный | шт | 2 | 471 700 | 943 400 |
| 25 | Протез сосудистый линейный PTFE (8мм длина 20см) | шт | 10 | 400 000 | 4 000 000 |
| 26 | Протез сосудистый линейный PTFE (8мм длина 40см) | шт | 20 | 400 000 | 8 000 000 |
| 27 | Протез сосудистый линейный армированный | шт | 5 | 400 000 | 2 000 000 |
| 28 | Заплата сосудистая | шт. | 10 | 110 850 | 1 108 500 |
| 29 | Веноэкстракторы, набор | шт | 2 | 61 500 | 123 000 |
| 30 | Система стент-графта: Бифуркационный компонент (м | шт | 5 | 2 301 000 | 11 505 000 |
| 31 | Система стент-графта: Контралатеральный компонент | шт | 5 | 1 552 000 | 7 760 000 |
| 32 | Стент-графт торокальный | шт | 2 | 3 852 000 | 7 704 000 |
| 33 | Баллонный катетер стент-графта | шт | 5 | 145 000 | 725 000 |
| 34 | Проводник ангиографический жесткий | упаковка | 2 | 120000 | 240000 |
| 35 | Световоды для внутри сосудистых вмешательств. | шт | 50 | 76 250 | 3 812 500 |
| 36 | Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых, стерильный, однократного применения в комплекте с кардиоплегией | шт | 20 | 300 000 | 6 000 000 |

(согласно п.п.7 п.1 ст. 255 Налогового кодекса РК импорт лекарственных средств и изделий медицинского назначения  освобождается от НДС)

Генеральный директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                                   Амрин С.О